АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.08.2021г.                                                                                                    № 254 ра

О назначении Комиссии по проверке за

ходом гидравлических испытаний

и ремонтом магистральных и разводящих

тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения контроля за ходом подготовки теплоэнергетического хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов, руководствуясь Уставом Ржевского района

1. Создать Комиссию по проверке за ходом гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей МУП «ЖКХ-сервис» и ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» (Приложение 1)

2. Возложить на членов Комиссии обязанности по обеспечению контроля за проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

3. Закрепить за членами Комиссии право подписи в актах на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети при техническом освидетельствовании (Приложения 2, 3). Комиссии осуществить контроль выполненных строительных работ, наделив их полномочиями по проведению выборочных проверок опрессованных тепловых сетей и выполнения объемов строительных ремонтных работ с правом осуществления контрольных вскрытий.

4. Утвердить Перечень основных работ по проверке за ходом проведения гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей МУП «ЖКХ-Сервис» и ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» (Приложение 4).

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента  подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района www. ржевский-район.рф

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Ржевского района                                                             М.П. Петрушихин

Исп. Смирнов И.Ю.

Приложение 1

к Распоряжению Администрации Ржевского района

от 25.08.2021 г. № 254 ра

Состав Комиссии по проверке за ходом гидравлических испытаний и ремонтом магистральных и разводящих тепловых сетей МУП «ЖКХ-сервис»

Председатель Комиссии:

М.П. Петрушихин - Глава Ржевского района;

Заместитель председателя Комиссии:

О.А. Сорокина - Заместитель Главы Администрации Ржевского района (экономика и ЖКХ);

Члены комиссии:

А.В. Макурин - Заведующий отделом образования Администрации Ржевского района;

И.Ю. Смирнов - Заведующий отделом ЖКХ Администрации Ржевского района;

Н.А. Иванова - Заведующий отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района;

Глава Администрации соответствующего сельского поселения, на территории которого расположены магистральные и разводящие тепловые сети;

А.В.Иванов - Директор МУП «ЖКХ-Сервис»

А.В.Ким - Представитель организации, обслуживающей тепловые сети и котельную №10 в д. Хорошево – Руководитель Ржевского подразделения ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» (по согласованию).

Приложение 2

к Распоряжению Администрации Ржевского района

от 25.08.2021 г. № 254 ра

АКТ

на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети при техническом освидетельствовании

Ржевский район, сельское поселение____________

наименование населенного пункта______________                            «___»_______ 2021 года

Объект________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, органа местного самоуправления (структурного подразделения)

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №_______ до камеры №________ трассы__________________ произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением ___________ МПа (кгс/см2) в течение _______ мин, с последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/см2).

При этом обнаружено:

Прямой трубопровод испытания не выдержал:

| №п/п | Давление (атм.) | Диаметр (мм) | Место повреждения |
| --- | --- | --- | --- |

Обратный трубопровод испытания не выдержал:

| №п/п | Давление (атм.) | Диаметр (мм) | Место повреждения |
| --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии ____________________

Члены Комиссии____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Представитель организации эксплуатирующей

тепловые сети

___________________

Приложение 3

к Распоряжению Администрации Ржевского района

от 25.08.2021г. № 254 ра

АКТ

на гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети при техническом освидетельствовании

Ржевский район, сельское поселение____________

наименование населенного пункта______________                            «___»_______ 2021 года

Объект________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, органа местного самоуправления (структурного подразделения)

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №_______ до камеры №________ трассы__________________ произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением ___________ МПа (кгс/см2) в течение _______ мин, с последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/см2).

При этом обнаружено ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трубопровод выполнен по проекту_________________________________________________

Чертежи № _______________________________________________________________________________

Заключение Комиссии:

Комиссия считает, прямой и обратный трубопровод разводящих тепловых сетей на участке от камеры №_______ до камеры №________ трассы__________________________________

Готовым к эксплуатации в отопительном сезоне 2021-2022годов

Председатель комиссии ____________________

Члены Комиссии____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Представитель организации эксплуатирующей

тепловые сети

___________________

Приложение 4

к Распоряжению Администрации Ржевского района

от 25.08.2021г. № 254 ра

Перечень основных работ по проверке за ходом проведения гидравлических испытаний и ремонта магистральных и разводящих тепловых сетей МУП «ЖКХ-Сервис» и ООО «Регионэнергоресурс-Тверь».

1. Испытания на прочность и плотность проводятся в следующем порядке:

- испытываемый участок трубопровода отключить от действующих сетей;

- в самой высокой точке участка испытываемого трубопровода (после наполнения его водой и спуска воздуха) установить пробное давление;

- давление в трубопроводе следует повышать плавно;

- скорость подъема давления должна быть указана в нормативно-технической документации на трубопровод.

При значительном перепаде геодезических отметок на испытываемом участке значение максимально допустимого давления в его нижней точке согласовывается с проектной организацией для обеспечения прочности трубопроводов и устойчивости неподвижных опор. В противном случае испытание участка необходимо производить по частям.

2. Испытания на прочность и плотность следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:

- измерение давления при выполнении испытаний следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора;

- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов;

- температура воды должна быть не ниже 5°С и не выше 40°С;

- при заполнении водой из трубопроводов должен быть полностью удален воздух;

- испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 мин. и затем снижено до рабочего;

- при рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине.

3. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность необходимо составить акт установленной формы.